## Лист1
Перечень неликвидных ТМЦ
Наименование | Единица для отчетов | Количество
3 | 7 | 9
Болт М10х20 Tensiloсk,сталь 90/100 | шт | 1400
Болт М10х20 Tensiloсk,сталь 90/100 | шт | 24
Болт М10х20 Tensiloсk,сталь 90/100 | шт | 2349
Болт М10х20 Tensiloсk,сталь 90/100 | шт | 899
Вал ведущий шлицевой SMO0920603 | шт | 5
Винт СТП 3418-81 | шт | 10
Винт СТП 9013-85 | шт | 10
Винтовой домкрат с роторной поворотной трубой | шт | 1
Двигатель 320квт АКЕ1408-12 | шт | 2
Двигатель 320квт АКЕ1408-12 | шт | 5
Кабель КГ- ХЛ 3х95+1х35-380В | м | 58
Клапан | шт | 4
Клапан 0-GM81 | шт | 8
Клапан 2-01V-410-001 | шт | 5
Клапан 2-05V-249-001 | шт | 10
Клапан 2-05V-251-002 | шт | 22
Клапан двойной A896G2-01001 | шт | 7
Клапан дренажный камеры сгорания 179902K100B | компл | 3
Клапан обратный 2-01V-408-001 | шт | 11
Клапан предохранит(VR-40) 272A5789P001 | шт | 1
Клапан предохранительный 2-01V-382-003 | шт | 2
Клапан предохранительный 2-01V-648-001 | шт | 4
Клапан регулир.(300072/6) 145C4216G005 | шт | 3
Клапан шаровой 2-01V-175-030 | шт | 4
Клапан шаровой 2-01V-175-031 | шт | 4
Клапан шаровой 2-01V-446-005 | шт | 5
Коленвал 520.013/11-13 | шт | 6
Колесо (12176) H2490A001-1 | шт | 1
Колесо всасывающее GLA65/2/16-200-7 | шт | 5
Колесо направляющее GLA65/2/16-200-8 | шт | 7
Колесо рабочее GLA65/2/16-200-6 | шт | 7
Колодка опорная 443.860.001 | шт | 12
Кольцо 4-130562 | шт | 73
Кольцо 4-130575 | шт | 8
Кольцо 4-130575 | шт | 101
Кольцо защитное № 247-8 | шт | 4
Кольцо защитное № 247-8 | шт | 61
Кольцо опорное 2-121346А | шт | 109
Кольцо опорное 2-121346А | шт | 8
Кольцо поджимное 2-121202А | шт | 72
Кольцо распорное GLA65/2/16-200-10 | шт | 4
Кольцо стопорное 000.048.597 | шт | 10
Кольцо стопорное RF30-17-51G | шт | 2
Кольцо стопорное RF36-3-10F | шт | 10
Кольцо стопорное RF36-3-11E | шт | 10
Кольцо стопорное RF36-3-11F | шт | 10
Корпус поворотный 35752 | шт | 19
Корпус уплотнения 115451 | шт | 4
Кран разгрузочный 992333C1 | шт | 3
Кран шаровый ручной 992192C1 | шт | 5
Крейцкопф 1 520.013-151/1 | шт | 15
Крейцкопф 2 520.012-151/1 | шт | 18
К-т вала 141592-100 | шт | 2
Лабиринт W54A-118-1 | шт | 5
Маслонасос аварийный H3534A001 | шт | 3
Маслонасос аварийный RPO09836 | шт | 3
Маслонасос аварийный SMO1706101 | шт | 2
Маслонасос вспомогательны H3536A001 | шт | 8
Маслоохладитель 913222C2 | шт | 3
Металлорукав 1.00 T16E0450D00 | шт | 1
Металлорукав 1.25 946267C1 | шт | 3
Металлорукав 1.50 946264C1 | шт | 5
Металлорукав 1.50 946272C2 | шт | 28
Металлорукав 2,00 700057C1 | шт | 15
Металлорукав 2.0 945313C1 | шт | 5
Металлорукав 4.00 946269C1 | шт | 15
Металлорукав.75 945034C1 | шт | 5
Муфта 307A9597P001 | шт | 10
Муфта 662E0725P018 | шт | 4
Муфта главн.насоса смазки 51.55767.3 | шт | 3
Муфта главного гидронасос 95.07947 | шт | 50
Насос 3Y08116 | шт | 2
Насос гидравлический 947926C1 | шт | 5
Насос продувочный 400-1900-5-02 | шт | 1
Насос ручной 3Y00824E | шт | 14
Насос смазки основной 114A9534P003 | шт | 2
Насос смазочный высок.давления. 32/331 | шт | 1
Насос уплот.масла главный D4045N2LVBE | шт | 2
Насос уплотнения главный 904780C2 | шт | 1
Насос уплотнительного масла 56атм 2-11P-139-001 | шт | 3
Насос уплотняющего масла ACE025N1IVBO | шт | 8
Переходник 131677-1 | шт | 2
Плунжер 28551 | шт | 9
Подшипник 20001-01 | шт | 13
Подшипник 20002-02 | шт | 15
Подшипник 6208 6208 | шт | 2
Подшипник 99851D002 | шт | 22
Подшипник вала вентилятор DODGE E | шт | 10
Подшипник вала вентилятора EW315C3T19 | шт | 70
Подшипник вала вентилятора"Хадсон-итальяно" MSF 2 15/16 | шт | 5
Подшипник опорный вала вентилятора UCF21547SC3T1 | шт | 90
Подшипник радиальный 6309JC3 (155347) H2490A001-6 | шт | 10
Подшипник упорный активны RCO30732 | шт | 6
Подшипник упорный активный 277A1714P001 | шт | 1
Подшипник упорный внутренний 446.013.206 | шт | 1
Проводка температурная 914354C1 | шт | 5
Пружина 114A4126P001 | шт | 5
Пружина сжатия с левой навивкой 2-121227 | шт | 100
Пружина сжатия с левой навивкой 2-121350 | шт | 100
Пружина сжатия с левой навивкой 2-132791 | шт | 12
Пружина сжатия с левой навивкой 2-132791 | шт | 88
Пружина сжатия с правой навивкой 2-121226 | шт | 100
Пружина сжатия с правой навивкой 2-121349 | шт | 100
Пружина сжатия с правой навивкой 2-132790 | шт | 92
Пружина сжатия с правой навивкой 2-132790 | шт | 8
Регулятор 3"310A-32 155275/1 | шт | 2
Регулятор пускового газа VPR-36 | шт | 6
Сервоклапан 185A1891P001 | шт | 1
Сервоклапан 311A5177P003 | шт | 4
Соединение 0008.000.004 connector | шт | 4
Сопло топливного газа 149D2996G016 | шт | 8
Сопративление термическое 0095/1121A | шт | 11
Ступица муфты 9676A125B2 | шт | 1
Сьемник гидравлический EPHES-116 | компл | 1
Теплообменник смазочного масла 267A8790P003 | шт | 1
Труба круглая 108х16 | м | 19.57
Труба круглая 133х20 | м | 22.66
Труба круглая 177,8х36 | м | 11.52
Труба круглая 298,5x20 | м | 5.97
Труба профильная 180х180х12,5 | м | 12.55
Труба профильная 200х200х12,5 | м | 4.73
Труба профильная 200х200х12,5 | м | 40.55
Труба профильная 250x250x16 | м | 55.205
Труба профильная 250x250x16 | м | 7.345
Труба профильная 250x250x16 | м | 8.6
Труба профильная 300x300x16 | пог. м | 20.295
Труба профильная 300x300x16 | пог. м | 11.612
Труба профильная 300x300x16 | пог. м | 1.123
Уплотнение 903475C1 | шт | 2
Уплотнение внутр. бандажа 225A7899P001 | шт | 61
Уплотнение крышки промвала 914904C1 | шт | 3
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00 | шт | 1
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00Р1 | шт | 2
Фильтр уплотнит. масла 951275C1 | шт | 30
Шпилька АМ24х60 | шт | 79
Штифт М6х10 DIN7,А4 | шт | 105
Штифт М8х14 DIN7,А4 | шт | 70
Штифт М8х14 DIN7,А4 | шт | 280
Штифт М8х14 DIN7,А4 | шт | 2
Штифт сталь 8х14 DIN7 39070 | шт | 31
Штифт уплотнительный с усиками 272A6138G001 | шт | 304
Электродвигатель FACBB225M2 | шт | 6
Электродвигатель АИМ-М80 АИМ.М80 | шт | 3
Электродвигатель калорифера (1420 об/мин 0,55 квт) АВО-ВНР-11 | шт | 138
Электродвигатель(1450об/мин,30квт) 200L4 | шт | 5
Болт 01.0706.044.00.00 | шт | 553
Болт 01.0706.083.00.00 | шт | 503
Болт 01.0706.106.00.00 | шт | 434
Болт 01.1401.010.00.00 | шт | 27
Болт 02.1604.031.00.00-01 | шт | 481
Болт 1 1/4"-8 14P44096 | шт | 344
Болт 1 1/4"-8-140 22P44088 | шт | 88
Болт 1"-14,дж88 SP1310008P003 | шт | 34
Болт 1"-8 (733P39072) 01.0805.002.07.00 | шт | 126
Болт 1"-8 14P39072 | шт | 198
Болт 1"-8 296A786P218 | шт | 75
Болт 1"-8(733AP39056) 01.0805.002.08.00 | шт | 184
Болт 1/2"-13 22P29056 | шт | 284
Болт 1/2"-13-32 22P29020 | шт | 292
Болт 1/4"-20 22P21006 | шт | 400
Болт 1/4"-20 24P21008 | шт | 400
Болт 1/4"20x20 (22p21012) 01.0908.108.00.00 | шт | 6
Болт 14P35040 | шт | 240
Болт 225A7416G003 | шт | 3
Болт 293A901P010 | шт | 47
Болт 3/4"-10 22P35016 | шт | 254
Болт 3/4"-10*38 14P35024 | шт | 2
Болт 3/4"-101GX64 01.0812.013.00.00 | шт | 227
Болт 3/4"-16-45 14P34028 | шт | 564
Болт 3/4-10 293A903P007 | шт | 350
Болт 3/8"-16 22P25016 | шт | 110
Болт 3/8"-16,L=22 296A787P005 | шт | 168
Болт 3/8"-16-57 22P25036 | шт | 30
Болт 5/8"-11 14P33024 | шт | 94
Болт 5/8"-11 14P33064 | шт | 74
Болт автомата безопасности 363B619G004 | шт | 7
Болт подшипника опорного RTP02326 | шт | 30
Вал D4010G75P020G005-ВАЛ | шт | 2
Вал n1 (акчалок) D4010G85P001 | шт | 1
Вал n2 D4011G46P001 | шт | 1
Вал в сборе D4010G89P005 | шт | 1
Вал в сборе D4010G95P001 | шт | 1
Вал выходной с1608 134776-100 | шт | 1
Вал и шестерня n2 D4046G39G001 | шт | 1
Вал и шестерня n3 C3033G76G001 | шт | 3
Вал и шестерня n4 D4010G90P005 | шт | 2
Вал полый 3010G35002 | шт | 1
Вал полый C3010G34P001 | шт | 1
Вал полый C3010G34P002 | шт | 1
Вибровыключатель АВО.22015-14 | шт | 152
Винт 02.1604.030.00.00 | шт | 146
Винт 1"1/4 296A786P231 | шт | 2
Винт 1"-12-95 248A4079P012 | шт | 98
Винт 1/4"-20, L-9,5 1-05F-003-016-003 | шт | 20
Винт 1/4"-20,l=13 2-01F-008-016-004 | шт | 46
Винт 1/4"-20,l=16 1-01F-015-016-005 | шт | 80
Винт 1/4"-20,l=32 1-01F-015-016-012 | шт | 15
Винт 1/4"-20unc,l=19 1-01F-015-016-006 | шт | 54
Винт 3/8"-16,l=22 2-01F-008-024-007 | шт | 40
Винт 3/8"-16-22 170P25014 | шт | 130
Винт 3/8"-24 01.0805.002.12.00 | шт | 72
Винт 436.998.040 | шт | 10
Винт HCT12040 | шт | 70
Винт установочный N0173P02112 | шт | 4
Втулка 114A8374P001 | шт | 10
Втулка 185A718P001 | шт | 10
Втулка 24083R1 | шт | 25
Втулка лубрикатора 23569R1 | шт | 28
Гайка 114A7073P006 | шт | 4
Гайка SP1310008P004 | шт | 84
Гайка самоконтрящаяся 3/8"-16 02.0904.081.00.00 | шт | 801
ГидроцилиндрSMO31038 | шт | 2
Датчик линейного положения 185A1328P008 | шт | 161
Датчик магнитный 902750C1 | шт | 311
Двигатель газовый 919433C2 | шт | 5
Заглушка 114A3376P002 | шт | 5
Заглушка 286A6290P002 | шт | 20
Заглушка 286A6290P005 | шт | 20
Заглушка с упл. кольцом 211A9198P003 | шт | 21
Заглушка с упл. кольцом 211A9198P003 | шт | 16
Заглушка с упл. кольцом 211A9198P005 | шт | 11
Заглушка шестигранная 23377R1 | шт | 25
Картер 523D777P001 | шт | 1
Клапан 185A1356P001 | шт | 24
Клапан 185a1356p005 AEG-019991/9 | шт | 4
Клапан 185A1645P001 | шт | 7
Клапан 256A1976P004 | шт | 4
Клапан 912407C1 | шт | 10
Клапан газовый регулируемый 142B9759P008 | шт | 3
Клапан газовый регулируемый 142B9759P010 | шт | 5
Клапан дренажный 907786C97 | шт | 4
Клапан игольчатый 3/4" 158A7141P041 | шт | 35
Клапан импульсный 188-367СБ | шт | 2
Клапан разгрузочный 913739C1 | шт | 2
Клапан разгрузочный 913739C2 | шт | 2
Клапан с возд.управлен. 910380C4 | шт | 4
Клапан соленоидный 158A7569P012 | шт | 5
Клапан топливный вторичный 946736C1 | шт | 5
Колесо рабочее вентилятора 2809-ЛК-30 | шт | 84
Колесо рабочее вентилятора калорифера 9799-ЛК-38 | шт | 111
Коллектор 124D9748P002 | шт | 10
Коллектор выхлопной 111841-500 | шт | 2
Колодка опорная 06.0005.014.01.00СБ | шт | 189
Колодка опорная 13.0009.001.00.00 | шт | 21
Колодка опорная 443.860.001 | шт | 4
Колодка упорная 06.0003.019.04.00СБ | шт | 80
Колодка упорная 15.0003.000.05.00 | шт | 27
Колодка упорная 15.0003.000.06.00 | шт | 45
Колодка упорная A1GB419/7-263 12.0003.000.03.00 | шт | 14
Колодка упорная под термоэлемент 15.0003.000.07.00 | шт | 5
Колодка упорная под термоэлемент 15.0003.000.08.00 | шт | 3
Кольцо SSP79929 | шт | 1
Кольцо бандажное 3-4 ст.ниж. BR68104 | шт | 1
Кольцо в.д.(ssp36968) 03.0001.003.00.00Р1 | шт | 24
Кольцо в.д.(ssp36968) 03.0001.003.00.00Р2 | шт | 8
Кольцо в.д.(ssp36968) 03.0001.003.00.00Р3 | шт | 10
Кольцо маслоотражательное W30A-2-37 | шт | 2
Кольцо маслосъемное 01.1504.038.00.00Р1 | шт | 1
Кольцо маслосьемное 01.1504.029.00.00 | шт | 1
Кольцо маслян. 907848C1-900 | шт | 6
Кольцо масляное 5-405778-02 | шт | 40
Кольцо масляное 05.0007.005.00.00 | шт | 45
Кольцо масляное 05.0007.005.00.00Р1 | шт | 3
Кольцо масляное 05.0007.005.00.00Р3 | шт | 10
Кольцо масляное SSO1826911 | шт | 3
Кольцо н.д.(ssp36926) 03.0001.004.00.00Р1 | шт | 12
Кольцо н.д.(ssp36926) 03.0001.004.00.00Р2 | шт | 13
Кольцо н.д.(ssp36926) 03.0001.004.00.00Р3 | шт | 15
Кольцо опорное РНА BR63888А | шт | 1
Кольцо поршневое 158A3471P003 | шт | 4
Кольцо поршневое SQN27568 | шт | 8
Кольцо стопорное 158A6514P001 | шт | 37
Кольцо стопорное 294766R1 | шт | 12
Кольцо стопорное 32433 | шт | 4
Кольцо стопорное N32433 | шт | 7
Кольцо стопорное RF36-3-10F | шт | 3
Кольцо стопорное RF36-3-11E | шт | 3
Кольцо стопорное RF36-3-11F | шт | 3
Кольцо стопорное SP1310008P001 | шт | 10
Кольцо уплот.низкого давления 04.0001.003.00.00 | шт | 24
Кольцо уплотнительное 03.0001.004.00.00 | шт | 5
Кольцо уплотнительное 04.0001.002.00.00Р1 | шт | 14
Кольцо уплотнительное 04.0001.002.00.00Р1 | шт | 3
Кольцо уплотнительное 04.0001.002.00.00Р2 | шт | 2
Кольцо уплотнительное 04.0001.002.00.00Р3 | шт | 1
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.00Р2 | шт | 3
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.00Р2 | шт | 1
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.00Р3 | шт | 5
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.00Р3 | шт | 12
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.01Р1 | шт | 12
Кольцо уплотнительное 04.0001.003.00.01Р2 | шт | 20
Контргайка 1/4"-20 974A953P005 | шт | 3
Контргайка 908719C1 | шт | 12
Лабиринт между раб. колес 04.0004.001.Ф0.00 | шт | 50
Лабиринт над колесом 2(W54A-82-25) 06.0006.036.00.10 | шт | 20
Лабиринтное уплотнение (W54A-76-9) 06.0006.031.00.10 | шт | 30
Лопасть вентилятора 2475 пластм. 8PFT6 | шт | 1699
Лопатка дроссель 909880C1 | шт | 14
Лопатка поворотная 124D9922G001Р | шт | 6
Маслонасос аварийный A11064P009 | шт | 14
Маслонасос аварийный A11064P009 | шт | 4
Маслонасос аварийный H3534A001 | шт | 2
Маслонасос аварийный RPO09836 | шт | 1
Маслонасос аварийный SMO1706101 | шт | 7
Маслонасос вспомогат. SMO1706002 | шт | 7
Маслонасос вспомогательн. A11065P019 | шт | 14
Маслонасос вспомогательн. A11065P019 | шт | 4
Маслонасос вспомогательн. H2490A001 | шт | 2
Маслонасос вспомогательн. H2490A001 | шт | 3
Металлорукав 946585C2 | шт | 2
Металлорукав воздушный 116689-100 | шт | 11
Металлорукав воздушный 907975C1 | шт | 2
Металлорукав Е54008192 | шт | 2
Металлорукав50-8.00 918491C1 | шт | 21
Муфта масляного кольца SP0604004P021 | шт | 1
Муфта насосная эл.двигатель ISM5258006 | шт | 10
Муфта насос-эл.дв-ль 03.0008.002.02.00 | шт | 17
Набор башмаков "Кинсберг" RCQ35103/8P | компл | 5
Набор запасных уплотнений RRE020054 | шт | 4
Набор резьбовых вставок 1/2" UNF Recoil Set | компл | 2
Набор уплотн.регулятора 179871K1008 | шт | 7
Насос вспом. с двигат 005825/5 H3622AG01 | шт | 3
Насос гидравлический 946811C1 | шт | 1
Обогреватель масла 120169-1 | шт | 1
Патрубок переходной 899E187G001 | шт | 4
Преобразователь давления VIATRAN 115109-3 | шт | 18
Промвал 120209-1000A | шт | 1
Промвал 901610C1 | шт | 2
Промвал редуктор-нагнетат 121113-1100 | компл | 3
Промвал турбина-нагнетатель 121113-300 | компл | 1
Промвал турбина-нагнетатель 131191-101 | шт | 2
Промвал турбина-редуктор H3554AG01 | шт | 1
Регулятор потока масла 948257C1 | шт | 2
Сверло Ф=25/20,5 для выталкивателяь F791 | шт | 2
Сегмент внутрен.бандажа 149C3713P001 | шт | 207
Сегмент внутрен.бандажа 149C3713P001 | шт | 112
Сегмент зажимной (56шт.) 158A4683P002 | компл | 19
Сегмент зажимной (56шт.) 158A4683P002 | компл | 6
Сегмент компенсатора 158A3534P004-1 | шт | 135
Сегмент наружного бандажа 149C3230P001 | шт | 244
Сегмент наружного бандажа 149C3230P001 | шт | 183
Сегмент наружного бандажа 149C3230P002 | шт | 40
Сегмент наружного бандажа 149C3230P002 | шт | 40
Сопло топливного газа 149D2996G016 | шт | 6
Сопло топливного газа SMO0401900/3 | шт | 3
Ступица регулируемая вентилятора АВО.22015-02 | шт | 53
Теплообменник смазочного масла 267A8790P003 | шт | 1
Труба 947157C1 | шт | 1
Труба 952676C1 | м | 6.1
Труба круглая 152,4х20 | м | 18.42
Труба круглая 152,4х20 | м | 0.99
Труба круглая 152,4х20 | м | 0.57
Труба круглая 152,4х20 | м | 22.29
Труба круглая 159х30 | м | 0.82
Труба круглая 177,8х36 | м | 0.6
Труба круглая 508x11 | м | 4.05
Труба круглая 508x11 | м | 1.17
Узел клапана гидравлического 145C4491G001 | шт | 5
Уплотнение 01.0705.060.00.00 | шт | 45
Уплотнение 03.0004.001.Ж0.00Р1 | шт | 4
Уплотнение 03.0004.001.Ж0.00Р2 | шт | 6
Уплотнение 03.0004.001.Ж0.00Р3 | шт | 7
Уплотнение 114A3440P001 | шт | 36
Уплотнение вала 34290-2 | шт | 5
Уплотнение внешн. бандажа 01.0705.035.00.00 | шт | 90
Уплотнение для насоса ISM5258012 | шт | 17
Уплотнение думисса лабиринтное 05.0003.005.00.00Р1 | шт | 10
Уплотнение думисса лабиринтное 05.0003.005.00.00Р2 | шт | 27
Уплотнение думисса лабиринтное 05.0003.005.00.00Р3 | шт | 23
Уплотнение думмиса (RF30-17-31E) 06.0006.003.00.02 | шт | 5
Уплотнение думмиса (RF30-17-31E) 06.0006.003.00.02Р1 | шт | 7
Уплотнение думмиса 06.0006.007.00.02 | шт | 2
Уплотнение думмиса 06.0006.007.00.02 | шт | 1
уплотнение думмиса 5-430СВ01-002 05.0003.005.00.00 | шт | 23
Уплотнение думмиса лабиринтное (RF30-17-77C) 06.0006.003.00.03 | шт | 15
Уплотнение думмиса лабиринтное (RF30-17-77C) 06.0006.003.00.03 | шт | 4
Уплотнение лабиринтное (RF30-21-1J) 06.0007.012.00.02-01 | шт | 98
Уплотнение лабиринтное (RF30-21-1J) 06.0007.012.00.02-01 | шт | 21
Уплотнение лабиринтное (RF30-21-2C) 06.0007.002.00.02 | шт | 19
Уплотнение лабиринтное (RF30-21-2C) 06.0007.002.00.02 | шт | 19
Уплотнение лабиринтное (W54A-76#1) 06.0007.011.00.02-01 | шт | 48
Уплотнение лабиринтное (W54A-76#1) 06.0007.011.00.02-01 | шт | 4
Уплотнение лабиринтное (W54A-76-6) 06.0006.031.00.02 | шт | 16
Уплотнение лабиринтное 04.0004.001.Ф0,00Р2 | шт | 22
Уплотнение лабиринтное 04.0004.001.Ф0.00Р1 | шт | 21
Уплотнение лабиринтное 04.0004.001.Ф0.00Р3 | шт | 11
Уплотнение лабиринтное 04.0004.003.Ф0.00Р2 | шт | 2
Уплотнение лабиринтное 04.0004.005.Ф0.00 | шт | 30
Уплотнение лабиринтное 04.0004.005.Ф0.00Р1 | шт | 2
Уплотнение лабиринтное 04.0004.005.Ф0.00Р3 | шт | 1
Уплотнение лабиринтное 05.0004.011.00.00Р2 | шт | 7
Уплотнение лабиринтное 05.0004.011.00.00Р3 | шт | 1
Уплотнение лабиринтное 06.0006.016.00.02 | шт | 6
Уплотнение лабиринтное 06.0006.016.00.31 | шт | 12
Уплотнение лабиринтное 06.0006.016.00.31 | шт | 14
Уплотнение лабиринтное 06.0006.016.00.31Р1 | шт | 5
Уплотнение лабиринтное 06.0006.016.00.31Р2 | шт | 5
Уплотнение лабиринтное 06.0006.017.00.02 | шт | 50
Уплотнение лабиринтное 06.0006.018.00.03 | шт | 11
Уплотнение лабиринтное 06.0006.018.00.31 | шт | 4
Уплотнение лабиринтное 06.0007.011.00.02 | шт | 2
Уплотнение лабиринтное 06.0007.011.00.02 | шт | 36
Уплотнение лабиринтное 06.0007.012.00.02 | шт | 92
Уплотнение лабиринтное 06.0008.013.00.00 | шт | 48
Уплотнение лабиринтное W54A-76-26 | шт | 2
Уплотнение лабиринтное W54A-82-17 | шт | 1
Уплотнение лабиринтное W54A-82-20 | шт | 2
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00 | шт | 18
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00Р1 | шт | 5
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00Р2 | шт | 6
Уплотнение масляное 05.0006.005.00.00Р3 | шт | 3
Уплотнение масляное 211A8144P001 | шт | 27
Фильтр "масло-газ" 948065C1 | шт | 20
Фильтр 905022C1 | шт | 4
Фильтр RFO03711 | шт | 16
Фильтр клапана отбора BA86378A | шт | 1
Фильтр элемент обратной откачки ISM5258019 | шт | 204
Электродвигатель авар.маслонасоса SP1007018P002 | шт | 22
Электродвигатель вспом.маслонасоса RMO38304 | шт | 3
Электродвигатель вспом.маслонасоса SP1006013P007 | шт | 14
Болт М16х90 | кг | 2.18
Болт М20х40 | кг | 0.5
Болт М20х67 | кг | 11.7
Болт М20х75 | кг | 1.2
Болт М27х150 | кг | 59.34
Болт М6х18 | кг | 18.43
Болт М6х30 | кг | 1.76
Болт М8х20 | кг | 17.24
Болт М8х20 | кг | 1
Болт М8х40 | кг | 3.1
Болт М8х45 | кг | 1.2
Болт М8х60 | кг | 16.2
Винт М10х25 | кг | 19.9
Винт М3х30 (с полукруглой головкой) | кг | 2.351
Винт М6х10 (с полукруглой головкой) | шт | 66
Винт М8х16 (с полукруглой головкой) | шт | 58
Втулка 04.460.051 (заготовка) | шт | 78
Втулка 04.460.051 (заготовка) | шт | 13
Втулка 051 (заготовка) | шт | 8
Гайка К.04.832.007-01 | шт | 1
Гайка М22-6Н.6 | кг | 11.15
Днище 530х16 ст.10Г2ФБЮ | шт | 3
Днище 820х20 ст.10Г2ФБЮ | шт | 2
Канистра 31,5л | шт | 8
Полотно мембранное 0,5мм | м2 | 2.675
Порошок "МЕТКО 001" EMSB | кг | 176
Порошок "МЕТКО 15Е" | кг | 56.75
Порошок "МЕТКО 410" | кг | 1300.737
Порошок "МЕТКО 439" | кг | 11.35
Порошок "МЕТКО 442" | кг | 38.59
Порошок "МЕТКО 445" | кг | 45.4
Порошок "МЕТКО 448" | кг | 45.4
Порошок "МЕТКО 449" | кг | 45.4
Порошок "МЕТКО 451" | кг | 208.84
Порошок "МЕТКО 51" | кг | 34.05
Порошок "МЕТКО В004" | кг | 12
Порошок 12С | кг | 38.59
Порошок EMS В021 | кг | 244
Преобразователь давления TR211 | шт | 1
Рукоятка для щетки | шт | 12
Скоба прямая 9,5т | шт | 1
Скоба такелажная г/п 1,0 тн | шт | 4
Скоба такелажная г/п 2,0 тн | шт | 4
Скоба такелажная г/п 4,75 тн | шт | 4
Смазка "Mobilux ep 3" | кг | 15
Смазка "Циатим-205" | кг | 14
Смазка пластичная "LGLT" | кг | 0.4
Смазка силиконовая | кг | 0.4
Шайба 10 | кг | 1
Шайба 10 | кг | 2.97
Шайба 10 (гроверная) | кг | 6.72
Шайба 10 (гроверная) | кг | 1.06
Шайба 12 | кг | 0.6
Шайба 12 | кг | 3.821
Шайба 12 65Г | кг | 6.652
Шайба 12 65Г | кг | 1.344
Шайба 14 (гроверная) | кг | 0.6
Шайба 14 65Г | кг | 4.1
Шайба 20 | кг | 1.73
Шайба 20 (увеличенная) | кг | 4.73
Шайба 20 65Г | кг | 0.5
Шайба 30 65Г | кг | 0.6
Шайба 8 (гроверная) | кг | 0.39
Штифт пружинный 3х14 DIN 1481 | шт | 982
Штифт пружинный 8х50 DIN 1481 | шт | 94
Шуруп 3,5х25 | шт | 1500
Шуруп 3х16 (латунный) | шт | 413
Шуруп 6х200 | шт | 34
Шуруп кровельный 6,3х150 | шт | 35
Шуруп кровельный 6,3х70 | шт | 48
Электроды FOX 20MVW ф3,2мм | кг | 17.6
Электроды FOX CN ф3,2мм | кг | 5.9